# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ №  		Дата заполнения: «                 »                                 20                    г

1. Заказчик

1.1. Название организации

1.2. Адрес организации (фактический)

1.3. Должность исполнителя

1.4. Ф.И.О. исполнителя

1.5. Контактный телефон (с кодом) , E-mail

2. Расчетная тепловая мощность для отопления по тех. документации (Гкал/час)

2.1 Описание существующей (действующей) системы теплоснабжения (с указанием потребляемой мощности)

3. Характеристика помещений:

3.1.      Административное /        производственное /      жилое / другое

(нужное отметить, на каждое отдельно стоящее здание заполняется самостоятельное ТЗ)

3.2. Размеры здания: (длина, ширина, высота, м)

3.3. Требуемая температура в здании оС

4. Строительная характеристика объекта:

4.1. Строительные чертежи объекта или планы здания (по материалам БТИ)

4.2. Этажность объекта  4.3.Материал стен ,

толщина стен м  4.4. Материал теплоизоляции , толщина теплоизоляции м    4.5.Общая площадь остекления объекта м2,

тип остекления: одинарное / двойные деревянные рамы / стеклопакеты (нужное подчеркнуть)

5. Схема системы отопления и ее краткая характеристика: тип системы, количество и тип тепловых приборов (например: батареи, тип секций - М140, количество секций; регистры - диаметр труб, длина труб; и т.д.)

6. Электрообеспечение объекта

6.1.Разрешенный лимит

6.2.Реально используемая мощность (по времени суток с указанием «пика» потребления)

6.3.Мощность трансформаторной подстанции

7. Предполагаемое место установки автономного источника теплоснабжения

8. Пожелания, дополнения

# Text boxes

БЛАНК ТЗ НА РАССЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ