# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ №  		Дата заполнения: «                 »                                 20                    г

1. Заказчик

1.1. Название организации

1.2. Адрес организации (фактический)

1.3. Должность исполнителя

1.4. Ф.И.О. исполнителя

1.5. Контактный телефон (с кодом) , E-mail

1. ОТОПЛЕНИЕ

1.1. Расчетная тепловая мощность для отопления по тех. документации (Гкал/час)

1.2. Характеристика помещений:

|  | Административное | Жилое | Производственное |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, м2 |  |  |  |
| Общий объем, м3 |  |  |  |
| Требуемая температура, С( |  |  |  |

1.3. Строительная характеристика объекта:

1.3.1. Строительные чертежи объекта или планы здания (по материалам БТИ)

1.3.2. Этажность объекта  1.3.3. Высота объекта  м, 1.3.4. Общий объем  м3

1.3.5. Материал стен , толщина стен  м

1.3.6. Материал теплоизоляции , толщина теплоизоляции  м

1.3.7. Площадь остекления объекта общая  м2,

тип остекления:      одинарное /      двойные деревянные рамы /        стеклопакеты

1.4. Схема системы отопления и ее краткая характеристика: тип системы, количество и тип тепловых приборов (например: батареи, тип секций - М140, количество секций; регистры - диаметр труб, длина труб; и т.д.)

1.5. Электрообеспечение объекта

1.5.1. Разрешенный лимит

1.5.2. Реально используемая мощность (по времени суток с указанием «пика» потребления)

2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

2.1. Общий расчетный объем потребляемой воды:

2.1.1. Горячей воды       2.1.2. Холодной воды

2.2. Душевые:

2.2.1. Количество душевых стоек   2.2.2. Количество моющихся человек в смену

2.2.3. Время работы душевых в течение суток (с указанием времени «пика» потребления)

2.2.4. Категория моющихся (ИТР, кочегары, шахтеры, сварщики и др.)

2.2.5. Требуемая температура горячей воды ,     2.2.6. Давление в системе холодного трубопровода

2.2.7. Месторасположение наиболее отдаленных душевых сеток по отношению к предполагаемому месту расположения автономного источника (на одном этаже, на разных этажах с разницей в 1 этаж и т.д.)

2.3. Столовая:

2.3.1. Количество обедающих человек  2.3.2. Количество посадочных мест

2.3.3. Время работы столовой и время обслуживания

2.3.4. Марка и технические характеристики посудомоечных машин

2.3.5. Количество моечных раковин (для рук и для посуды)

2.3.6. Объем горячей воды, потребляемый в технологии приготовления пищи

2.3.7. Требуемая температура горячей воды , 2.3.8. Давление в системе холодного трубопровода

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

| 1 | Требуемая мощность установки |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие проектной документации |  |
| 3 | Тип (стационарный, мобильный) |  |
| 4 | Категория производства по взрывопожарной опасности, степень огнестойкости помещения |  |
| 5 | Район строительства |  |
| 6 | Необходимая температура внутри помещения |  |
| 7 | Габаритные размеры |  |
| 8 | Внутренние размеры | не нормируются |
| 9 | Источник холодной воды, диаметр ввода |  |
| 10 | Места сброса бытовых стоков | отсутствуют |
| 11 | Электрическая часть (количество, тип светильников, розетки, точки подключения электрооборудования) | определяет изготовитель |
| 12 | Окна: размеры, кол-во, материал (ПВХ, дерево, металл), % открывания |  |
| 13 | Двери |  |
| 14 | Пол | металл, полистовая зашивка. Снаружи: сталь листовая не менее 1,2 мм. Внутри: сталь листовая не менее 0,5, нагрузка распределенная не менее 5 т |
| 15 | Потолок | металл, полистовая зашивка. Снаружи: сталь листовая не менее 1,2 мм. Внутри: сталь листовая не менее 0,5 |
| 16 | Стены | металл, полистовая зашивка. Снаружи: сталь листовая не менее 1,2 мм. Внутри сталь листовая не менее 0,5 |
| 17 | Перегородки | отсутствуют |
| 18 | Вид отделки | покраска |
| 19 | Цвет стен с наружной стороны | светло-синий |
| 20 | Цвет стен с внутренней стороны | светло-серый |
| 21 | Кровля | двускатная либо односкатная цвет кровли - белый |
| 22 | Количество |  |

# Text boxes

БЛАНК ТЗ НА РАССЧЕТ МОДУЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНОЙ