## Лист1
МОДУЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № |  | Дата заполнения
1. | ЗАКАЗЧИК
2022-01-01 | Название организации
2022-02-01 | Адрес организации (фактический)
2022-03-01 | Должность исполнителя
2022-04-01 | Ф.И.О. Исполнителя
2022-05-01 | Контактный тел. (с кодом города)
2022-06-01 | E-mail
1.7. | Наименование объекта
1.8. | Адрес объекта
2022-09-01 | Климатический регион в соответствии с СП 131.13330.2020
2022-10-01 | Проектная организация, адрес проектной организации
2. | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
2.1. | Расчетная тепловая мощность общая по тех. документации, Гкал/час
2.2. | Укажите характеристики насосного оборудования в системе (марка насоса, напор, производительность)
2.3. | Контур отопления (на потребителя) | Расчетная тепловая мощность на отопление, Гкал/час*
Температурный график, °С
Гидравлическое сопротивление, м.вод.ст
Объем системы, м³
|  | Схема подключения (наличие ТО) |  |  | Зависимая (без ТО) | Независимая (с ТО)
2.4. | Контур вентиляции (на потребителя) | Расчетная тепловая мощность на отопление, Гкал/час*
Температурный график, °С
Гидравлическое сопротивление, м.вод.ст
Объем системы, м³
2.4. | Контур ГВС (на потребителя) | Расчетная тепловая мощность на отопление, Гкал/час*
Температурный график, °С
Гидравлическое сопротивление, м.вод.ст
*В случае отсутствия данных по тех. документации заполняется блок № 3 "Характеристика объекта для расчета"
3. | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ДЛЯ РАСЧЕТА
3.1. | КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ
3.1.1. | Тип здания**: |  | Общая площадь, м2 | Общий объем, м3 | Требуемая температура, °С
Административное
Производственное
Жилое
Другое
**При наличии, приложите строительные чертежи объекта или планы здания (по материалам БТИ)
3.1.2. | Этажность объекта |  |  | Тип остекления:
3.1.3. | Материал стен |  |  | Одинарное
3.1.4. | Толщина стен, м |  |  | Двойные деревянные рамы
3.1.5. | Общая площадь остекления, м2 |  |  | Стеклопакеты
3.1.6. | Укажите характеристики насосного оборудования в системе (марка насоса, напор, производительность)
3.1.7. | Укажите тип системы, количество и тип тепловых приборов (например, батареи, тип секций - М140, количество секций; регистры - диаметр труб, длина труб и т.д.)
3.2. | КОНТУР ГВС
ОБЩИЙ РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ
3.2.1. | Горячей воды, м3
3.2.2. | Холодной воды, м3
3.2.3. | Пиковый расход горячей воды, м3
ДУШЕВЫЕ
3.2.4. | Количество душевых стоек, шт.
3.2.5. | Количество моющихся человек в смену, чел.
3.2.6. | Время работы душевых в течение суток (с указанием пиковых часов потребления)
3.2.7. | Пиковые расходы горячей воды на душевые, м³/час
3.2.8. | Категория моющихся (ИТР, кочегары, шахтеры и т.д.)
3.2.9. | Требуемая температура горячей воды, °С
3.2.10. | Давление в системе холодного трубопровода, м.вод.ст.
3.2.11. | Местоположение наиболее отдаленных душевых сеток по отношению к предполагаемому месту расположения автономного источника (на одном этаже, на разных этажах с разницей в 1 этаж и т.п.)
СТОЛОВАЯ
3.2.12. | Количество обедающих человек, чел.
3.2.13. | Количество посадочных мест, шт.
3.2.14. | Время работы столовой и время обслуживания
3.2.15. | Марка и технические характеристики посудомоечных машин
3.2.16. | Количество моечных раковин (для рук и посуды)
3.2.17. | Объем горячей воды, потребляемый в технологии приготовления пищи, л.
3.2.18. | Требуемая температура горячей воды, °С
3.2.19. | Давление в системе холодного трубопровода, м.вод.ст.
4. | ВОДОПОДГОТОВКА
4.1. | Исходная вода | Источник исходной воды
Давление, м.вод.ст.
Общая жесткость, мг-экв/л
Содержание железа, мг/л
Значение рН
4.2. | Необходимость хим. подготовки | Да Нет
4.3. | Емкость запаса воды, м³
5. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СВЕДЕНИЯ
5.1. | Резервирование | Котлы |  | Да Нет
|  | Теплообменники |  | Да Нет
|  | Насосы |  | Да Нет
5.2. | Дополнительные системы и оборудование | Погодное регулирование |  | Да * Нет
|  | Пожарная сигнализация |  | Да Нет
|  | Охранная сигнализация |  | Да Нет
|  | Диспетчеризация (канал связи) |  | GSM GPRS LAN
*Предоставьте график
5.3. | Дополнительные сведения | Количество котлов |  | ___шт. по ____ кВт
|  | Потребность в шеф-монтаже |  | Да Нет
|  | Потребность в ПНР |  | Да Нет
|  | Потребность в доставке |  | Да Нет
|  | Потребность в обучении персонала |  | Да Нет
Диаметры подключения к котельной (Ду Т1, Т2, Т3, Т4, В1)
6. | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
6.1. | Разрешенный лимит (кВт)
6.2. | Реально используемая мощность (по времени суток с указанием "пика" потребления)
6.3. | Мощность трансформаторной подстанции
7. | ПОЖЕЛАНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ЗДАНИЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА
1 | Требуемая мощность установки
2 | Наличие проектной документации
3 | Тип (стационарный, мобильный)
4 | Категория производства по взрывопожарной опасности, степень огнестойкости помещения
5 | Район строительства
6 | Необходимая температура внутри помещения
7 | Габаритные размеры
8 | Внутренние размеры | не нормируются
9 | Источник холодной воды, диаметр ввода
10 | Места сброса бытовых стоков | отсутствуют
11 | Электрическая часть (количество, тип светильников, розетки, точки подключения электрооборудования) | определяет изготовитель
12 | Окна: размеры, кол-во, материал (ПВХ, дерево, металл), % открывания
13 | Двери
14 | Пол | металл, полистовая зашивка. Снаружи: сталь листовая не менее 1,2 мм. Внутри: сталь листовая не менее 0,5, нагрузка распределенная не менее 5 т
15 | Потолок | металл, полистовая зашивка. Снаружи: сталь листовая не менее 1,2 мм. Внутри: сталь листовая не менее 0,5
16 | Стены | металл, полистовая зашивка. Снаружи: сталь листовая не менее 1,2 мм. Внутри сталь листовая не менее 0,5
17 | Перегородки | отсутствуют
18 | Вид отделки | покраска
19 | Цвет стен с наружной стороны | темно-серый
20 | Цвет стен с внутренней стороны | светло-серый
21 | Кровля | двускатная, либо односкатная, цвет кровли - темно-серый
22 | Количество
|  | ООО НПП "Термические Технологии" |  | 7 (383) 363-23-57
|  | 630099, г. Новосибирск, |  | 7 (906) 906-23-57
|  | ул. Депутатская, 46, оф. 1171 |  | info@termanik.ru
www.termanik.ru