## Лист1
ОТОПЛЕНИЕ
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № |  | Дата заполнения | дд.мм.гггг
1. | ЗАКАЗЧИК
2022-01-01 | Название организации
2022-02-01 | Адрес организации (фактический)
2022-03-01 | Должность исполнителя
2022-04-01 | Ф.И.О. Исполнителя
2022-05-01 | Контактный тел. (с кодом города)
2022-06-01 | E-mail
1.7. | Наименование объекта
1.8. | Адрес объекта
1.9. | Климатический регион в соответствии с СП 131.13330.2020
1.10. | Проектная организация, адрес проектной организации
2. | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2022-01-02 | Расчетная тепловая мощность для отопления по тех. документации (Гкал/час)
2022-02-02 | При наличии: описание действующей системы теплоснабжения с указанием мощности
2.3. | Укажите характеристики насосного оборудования в системе (марка насоса, напор, производительность)
3. | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ (на каждое отдельностоящее здание заполняется свое ТЗ)
2022-01-03 | Тип помещения:
Административное
Производственное
Жилое
| Другое |  | Уточните здесь тип помещения
2022-02-03 | Размеры здания (м):
Длина
Ширина
Высота
2022-03-03 | Требуемая температура в здании (°С)
4. | СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
2022-01-04 | При наличии: приложите строительные чертежи объекта или планы здания (по материалам БТИ)
2022-02-04 | Этажность объекта |  |  | Тип остекления:
2022-03-04 | Материал стен |  |  | Одинарное
2022-04-04 | Толщина стен (м) |  |  | Двойные деревянные рамы
2022-05-04 | Общая площадь остекления (м2) |  |  | Стеклопакеты
5. | СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ЕЕ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
2022-01-05 | Укажите тип системы, количество и тип тепловых приборов (например, батареи, тип секций - М140, количество секций; регистры - диаметр труб, длина труб и т.д.)
6. | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
2022-01-06 | Разрешенный лимит (кВт)
2022-02-06 | Реально используемая мощность (по времени суток с указанием "пика" потребления)
2022-03-06 | Мощность трансформаторной подстанции
7. | ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
8. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
8.1. | Требуется плавный пуск и управление нагревателями |  | Да (ПИД) | Нет (Контактор) | Затрудняюсь ответить
8.2. | Требуется погодозависимый режим управления |  | Да | Нет
8.3. | Требуется удаленное управление |  | Да | Нет
Если в п. 8.3. ответ "Да", укажите протокол
8.4. | Требуется реле контроля фаз |  | Да | Нет | Затрудняюсь ответить
8. | ПОЖЕЛАНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ
|  | ООО НПП "Термические Технологии" |  | 7 (383) 363-23-57
|  | 630099, г. Новосибирск, |  | 7 (906) 906-23-57
|  | ул. Депутатская, 46, оф. 1171 |  | info@termanik.ru
www.termanik.ru